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2020-10-08				Byggherre: Fredrik Berglind, Döbelnsgatan 1d 21213 Malmö
Renovering/flytt av badrum och kök
	Kontroll avser
	Kontrollant
	Kontrollmetod
	Kontrolleras mot
	Datum
	Anmärkning
	Signatur
	Sign KA

	Badrum – tätskikt, golvlutning

	S - CE
	Okulär besiktning samt mätning
	BBV, BBR 6:95
	
	
	
	

	Badrum – vatten, avlopp: korrekt rörinstallation
	S - JO
	Okulär besiktning
	Säker Vatten, BBR 6:96
	
	
	
	

	Badrum – vatten: provtryckning
	S - JO
	Okulär besiktning
	Säker Vatten, BBR 6:96
	
	
	
	

	Kök – vatten, avlopp: korrekt rörinstallation
	S - JO
	Okulär besiktning
	Säker Vatten, BBR 6:96
	
	
	
	

	Kök – vatten: provtryckning
	S - JO
	Okulär besiktning
	Säker Vatten, BBR 6:96
	
	
	
	

	Kök – ventilation (självdrag), luftflöde

	S - CHC
	Okulär besiktning samt flödesmätning
	B681-2279/94,
BBR 6:92
	
	
	
	

	Kök – gasledning, gasspis

	S – JO/under-entrepenör
	Okulär besiktning
	BBR 5:426, 5:43, EGN: Anvisningar för installation […] i hushåll
	
	
	
	

	Elinstallation

	S – CE/under-entrepenör
	Okulär besiktning
	BBR 8:8, ELSÄK-FS 2017:3
	
	
	
	

	VVS - behörighetskontroll
	KA
	Intyg
	Säker Vatten
	
	
	
	

	Gas - behörighetskontroll
	KA
	Intyg
	Energigas Sverige
	
	
	
	

	Överensstämmelse med A-ritning

	BH/KA
	Okulär besiktning
	I enlighet med godkänd teknisk anmälan
	
	
	
	

	Överensstämmelse med VVS-ritning

	KA
	Okulär besiktning
	I enlighet med godkänd teknisk anmälan
	
	
	
	


BH = byggherre		BBV = Byggkeramikrådets branschregler för våtrum	ELSÄK-FS = Elsäkerhetsverkets föreskrifter
S = sakkunnig/entreprenör		BBR = Boverkets byggregler
KA = kontrollansvarig		EGN = Energigasnormerna
	
Signaturförteckning:
	Namn
	Företag
	Kontakt
	Signatur

	S – CE

	Christer Ekenstierna
	Christers Bygg & Anläggning
	0762 443057
	

	S – JO

	Jimmy Olsson
	Jimmys Värme & Sanitet
	0705 492150
	

	S – CHC

	Carl-Henrik Carlsson
	CVS Ventilation
	0703 360431
	

	Ytterligare entrenör/kontrollant efter behov:
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	



Underskrift efter färdigställande:
Byggherre				Kontrollansvarig
Fredrik Berglind			Johan Strand – Strand Arkitektur
Döbelnsgatan 1d			Tegelgårdsgatan 7
212 13 Malmö				211 33 Malmö
Tel 0737 316123			Tel 0708 193107	Behörighetsnr: SC0426-16
				johan@strandarkitektur.se
Datum och sign			Datum och sign
……………………………………………………………………….	……………………………………………………………………….
